Allegato B) Capitolato attrezzature informatiche per laboratorio - Avviso indagine di mercato prot. n. 5915/IV del 25.11.2022

| N. Ordine | Descrizione della Voce di Capitolato | Q.tà | Importo Complessivo fino a €29000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscopio binoculare con quattro lenti acromatiche (1000x), oculari FN 18 ad alto punto oculare, sistema ottico, messa a fuoco coassiale, stadio meccanico, condensatore Abbe e potente, uniforme, 1 W X-LED1 illuminazione. Testa: Binocolo, inclinato di 30°; Rotazione a 360°. Regolazione diottrica: Oculare sinistro. Oculari: WF10x/18 mm, oculare alto, fissato con vite. Nasello: Nasello girevole con cuscinetti a sfere quadrupli. Obiettivi: - Acromatico HC tipo 4x/0.10 - Acromatico HC tipo 10x/0.25 - Acromatico HC tipo 40x/0.65 - Acromatico HC tipo 100x/1.25 (olio/acqua). Il tutto con trattamento antifungino. Stadio del campione: Stadio meccanico, movimento X-Y 125x116 mm, 70x30 mm X-Y gamma. Scala Vernier sui due assi, precisione: 0,1 mm. Messa a fuoco: Meccanismo di messa a fuoco grossolana e fine coassiale con stop limite a impedire il contatto tra obiettivo e campione. Tensione regolabile di manopola di messa a fuoco grossolana. | 15 |  |
| 2 | Monitor Carrello per monitor da 75” Supporto a pavimento per montaggio schermi LCD/Plasma fino a 100” Supporta VESA: 600x400 max; Massimo peso TV supportato: 70 kg Stand dotato di ruote, di cui due dotate di freno per una maggiore stabilità Regolabile in altezza manualmente. Modello con colonna singola, mensola porta laptop e supporto per videocamera inclusi. Orientamento monitor orizzontale e verticale. Base ad H e Colore Nero. | 1 |  |
| 3 | Monitor interattivo 75” modello Atlas New Line o con pari caratteristiche | 1 |  |
| 4 | Kit 338750 CLASS VR PREMIUM 64GB – KIT DA 8/4 VISORI con custodia e accessori | 1 |  |
| 5 | PC All in one Windows 11 HomeIntel® Pentium®8 GB RAM256 GB SSD23.8" completo di tastiera e mouse | 1 |  |